| 照片 | 改進方向 | 總務處回覆 |
| --- | --- | --- |
|  | 字體改善 灰底部分拉至左齊 |  |
|  | 填與地面齊 |  |
|  | 主體修齊不能有縫隙 |  |
|  | 補滿位下空隙，以免有異物進入 |  |
|  | 填平空隙 |  |
|  | 木板要切齊 |  |
|  | 木條要一體性不能有空隙 |  |
|  | 門板顏色更換 |  |
|  | 指標放正 |  |
|  | 管線顏色更改 空氣轉換機是否可安排至角落或撤除 |  |
|  | 一、 1F廁所需裝設排氣裝備 二、 1F男廁，蹲式廁所過於狹窄，不堪使用，請改善。 三、 廁所天花板過於簡陋與不雅，應請廠商改善。 | 二、 本間蹲便為配合結構樑調整位置，故較為偏左設置。 三、 本案為取得九項綠建築指標，故廁所上方管線採明管設計，另在日後維修便利性及美觀的雙重考量下，採與捷運巨蛋站相似之菱形網天花板型式設計，天花板材料細部未盡完善處已請營造廠改善。 |
|  | 3F研究室旁窗戶空間改善下雨潑水情形 |  |
|  | 322研究室門改為內開 |  |
|  | 管線顏色更改 |  |
|  | 銜接地方漏水問題改善 |  |
|  | 椅座龜裂問題改善 |  |
|  | 燈座與管線請錯開 |  |
|  | 樓梯間窗戶改善下雨潑水問題 |  |